## 参数对比
场景 | MLSS (mg/L) | Equivalent (L/s) | SLR (kg/h/m²) | MLSS 状态 | Flow 状态 | SLR 状态 | 整体安全
基准运行 | 3500 | 100 | 1260 | optimal | optimal | too_high | ✗
高流量运行 | 3500 | 120 | 1512 | optimal | optimal | too_high | ✗
高浓度运行 | 4000 | 100 | 1440 | optimal | optimal | too_high | ✗
超高负荷 | 4500 | 150 | 2430 | optimal | normal | too_high | ✗
低负荷 | 2800 | 80 | 806.4 | normal | normal | too_high | ✗